## 2018 1 ketv.
Normatyvinis dokumentas / Bandinio / ėmimo / vieta		INDIKATORINĖS ANALITĖS					TOKSINĖS ANALITĖS
	Bendras chloras	reakcija pH	spalva, mg/l Pt	Bendras kietumas / mmol/l	drumstumas, DV pagal formaziną	savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹	amonis, mg/l	sulfatas, mg/l	chloridas, mg/l	bendroji geležis, µg/l	manganas, µg/l	Boras mg/l	permanganato indeksas, mgl/lO2	arsenas µg/l	chromas mg/l	fluoridas, mg/l	nitratas, mg/l	nitritas, mg/l	švinas, µg/l	varis, mg/l	Kadmis µg/l	selenas, µg/l	gyvsidabris, µg/l	Natris mg/l	nikelis, µg/l
HN 24:2017		6,5-9,5	30	nenormuojama	4	2500	0.50	250	250	200	50	1	5.0	10	50	2018-01-05	50	2000-05-01	10	2.0	5	10	1.0	200	20
Eigulių / vandenvietė	-	7,8	2018-06-11	2,5-3,3	0,5-0,6	519-580	0,05	21	44	30	12	<0,08	3,4	1,0-1,65	<0,2-0,39	0,14	3	0,01	<1,0	<0,1	<1,0	<1,0	<0,1	17,21-17,65	<1,0-2,29
Kleboniškio vandenvietė	-	7,8-8,0	2018-06-13	2,7-3,2	0,3-1,0	493-580	0,03-0,05	14-15	2018-11-22	77-198	21-38	<0,08-0,09	2,7-4,0	<1,0	<0,2	0,14-0,15	2,1-2,7	0,05-0,08	<1,0-1,2	<0,1	<1,0	<1,0	<0,1	11,61-18,24	<1,0
Vičiūnų / vandenvietė	-	7,8-7,9	2018-06-09	2,7-3,4	0,3-0,8	512-605	0,05-0,06	26	38	31	34	<0,08	4,9	<1,0-2,0	<0,2-0,28	0,14	<0,5	0,03	<1,0	<0,1	<1.0	<1,0-1,4	<0,1	12,64-14,83	<1,0-3,03
Petrašiūnų / vandenvietė	0,08-0,09	7,8-8,1	2018-08-09	2,5-2,8	0,2--0,5	481-491	<0,03	17	21	<10	14	<0,08	3,9-4,2	4,7	<0,2	0,18	1,5	<0,01	<1,0	<0,1	<1.0	<1,0	<0,1	12,41-13,22	<1,0-1,2

## 2018 2ketv.
Normatyvinis dokumentas / Bandinio / ėmimo / vieta		INDIKATORINĖS ANALITĖS					TOKSINĖS ANALITĖS
	Bendras chloras	reakcija pH	spalva, mg/l Pt	Bendras kietumas / mmol/l	drumstumas, DV pagal formaziną	savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹	amonis, mg/l	sulfatas, mg/l	chloridas, mg/l	bendroji geležis, µg/l	manganas, µg/l	Boras mg/l	permanganato indeksas, mgl/lO2	arsenas µg/l	chromas mg/l	fluoridas, mg/l	nitratas, mg/l	nitritas, mg/l	švinas, µg/l	varis, mg/l	Kadmis µg/l	selenas, µg/l	gyvsidabris, µg/l	Natris mg/l	nikelis, µg/l
HN 24:2017		6,5-9,5	30	nenormuojama	4	2500	0.50	250	250	200	50	1	5.0	10	50	2018-01-05	50	2000-05-01	10	2.0	5	10	1.0	200	20
Eigulių / vandenvietė	-	7,5-7,6	2018-10-12	2,5-3,3	0,2-1,1	606-642	<0,03	40	40-51	<10-93	13-32	<0,08	3,2-4,9	1,0-1,65	<0,2-0,39	0,13-0,18	4,2-4,3	<0,01-0,05	<1,0	<0,1	<1,0	<1,0	<0,1	17,21-17,65	<1,0-2,29
Kleboniškio vandenvietė	-	7,7-7,8	2018-10-17	2,7-3,2	0,1-1,2	417-527	<0,03-0,05	14-15	2018-11-22	47	52	<0,08-0,09	2,7-4,0	<1,0	<0,2	0,14-0,15	2,2	0,03	<1,0-1,2	<0,1	<1,0	<1,0	<0,1	11,61-18,24	<1,0
Vičiūnų / vandenvietė	-	7,6-7,7	2018-11-13	2,7-3,4	0,1-0,4	516-583	<0,03-0,07	19-21	23-28	<10-114	14-152	0,08-0,09	3,6-4,4	<1,0-1,58	<0,2-0,26	0,12-0,18	2,8-2,9	<0,01-0,02	<1,0	<0,1	<1.0	<1,0	<0,1	12,64-14,83	<1,0-1,64
Petrašiūnų / vandenvietė	0,10-0,22	7,6-8,0	2018-12-15	2,5-2,8	0,1-0,4	478-511	<0,03	20	22-24	<10-15	15-26	<0,08	4,5-4,8	4,7	<0,2	0,14-0,18	1,7	<0,01	<1,0	<0,1	<1.0	<1,0	<0,1	12,41-13,22	<1,0-1,2

## 2018 3 ketv.
Normatyvinis dokumentas / Bandinio / ėmimo / vieta		INDIKATORINĖS ANALITĖS					TOKSINĖS ANALITĖS
	Bendras chloras	reakcija pH	spalva, mg/l Pt	Bendras kietumas / mmol/l	drumstumas, DV pagal formaziną	savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹	amonis, mg/l	sulfatas, mg/l	chloridas, mg/l	bendroji geležis, µg/l	manganas, µg/l	Boras mg/l	permanganato indeksas, mgl/lO2	arsenas µg/l	chromas mg/l	fluoridas, mg/l	nitratas, mg/l	nitritas, mg/l	švinas, µg/l	varis, mg/l	Kadmis µg/l	selenas, µg/l	gyvsidabris, µg/l	Natris mg/l	nikelis, µg/l
HN 24:2017		6,5-9,5	30	nenormuojama	4	2500	0.50	250	250	200	50	1	5.0	10	50	2018-01-05	50	2000-05-01	10	2.0	5	10	1.0	200	20
Eigulių / vandenvietė	-	7,5-7,7	2018-09-12	2,5-3,3	0,1-0,8	534-662	<0,03	21	44	30	12	<0,08	3,4	1,0-1,65	<0,2-0,39	0,14	3	0,01	<1,0	<0,1	<1,0	<1,0	<0,1	17,21-17,65	<1,0-2,29
Kleboniškio vandenvietė	-	7,4-7,7	2018-08-11	2,7-3,2	0,2-2,7	513-561	<0,03-0,06	14-15	2018-11-22	77-198	21-38	<0,08-0,09	2,7-4,0	<1,0	<0,2	0,14-0,15	2,1-2,7	0,05-0,08	<1,0-1,2	<0,1	<1,0	<1,0	<0,1	11,61-18,24	<1,0
Vičiūnų / vandenvietė	-	7,6-7,7	12	2,7-3,4	0,1-0,3	521-623	<0,03	26	38	31	34	<0,08	4,9	<1,0-1,58	<0,2-0,26	0,14	<0,5	0,03	<1,0	<0,1	<1.0	<1,0	<0,1	12,64-14,83	<1,0-1,64
Petrašiūnų / vandenvietė	0,10-0,20	7,7-7,9	13-14	2,5-2,8	0,1-0,7	478-491	<0,03	17	21	<10	14	<0,08	3,9-4,2	4,7	<0,2	0,18	1,5	<0,01	<1,0	<0,1	<1.0	<1,0	<0,1	12,41-13,22	<1,0-1,2